昆明滇池水务股份有限公司

关于第二轮云南省生态环境督察反馈的

第10项任务整改落实情况公示表

公示单位：昆明滇池水务股份有限公司   2025年1月2日

| 反馈 问题 | 任务10：滇池流域内污水处理设施治污效率不高（需要举一反三）。 督察报告指出：治污效能不充分，已建污水收集处理设施纳污能力不能有效控制雨季合流污水溢流污染，污水处理效率较低。部分生活污水处理设施运行不正常。第一、二、五、七、八等水质净化厂长期超负荷运行，第十、古城、白鱼河、洛龙河等水质净化厂（污水处理厂）进水浓度低，环湖截污系统尚未形成良性高效运行。 |
| --- | --- |
| 整改 目标 | # 建立厂网联排联调体系，充分发挥各污水处理厂（水质净化厂）的运行效能，有效降低溢流风险。 |
| 整改 措施 | # 市级整改方案措施： # 1.结合污水处理厂（水质净化厂）的服务范围和实时运行工况，制定滇池流域城镇污水处理厂厂际间污水调度方案，初步建立“厂—网—站—池”一体化调控运行与调度机制，不断提高污水处理厂（水质净化厂）运行效率。 2.做好污水处理厂（水质净化厂）运行调控，进一步优化“一厂一策”的运行管理制度，加强进（出）水水质水量的预警及分析，制定进（出）水超设计标准应急预案并定期进行演练，确保污水收集处理设施正常运行。 # 昆明滇池水务公司措施： # 做好污水处理厂（水质净化厂）运行调控，进一步优化“一厂一策”的运行管理制度，加强进（出）水水质水量的预警及分析，制定进（出）水超设计标准应急预案并定期进行演练，出现异常来水情况及时上报主管部门，确保污水收集处理设施正常运行，达标排放。 |
| 整改主要工作成效 | 昆明滇池水务公司依据省、市相关整改工作方案要求，制定公司整改方案明确整改措施，结合生产运行实际不断优化“一厂一策”的运行管理制度，加强公司下属水质净化厂运行管理，优化工艺运行，做好生产设施设备维修维护，旱季实现片区污水应处尽处，雨季配合做好汇水片区厂、网、闸、泵、池的联排联调工作，充分发挥工厂各项设施的效能。 为有效应对水质净化厂进出水质、水量异常情况，保障工厂稳定、连续、安全运行，结合水质净化厂实际情况，我公司组织工作组对各水质净化厂的生产运行管理工作进行现场检查，重点检查核实水质净化厂水质、水量异常相关应急预案制度建设情况及执行情况，经现场检查核实，水质净化厂均已编制有关水质、水量异常情况处置的应急预案并进行了演练。 截止2024年10月，昆明滇池水务股份有限公司下属主城及环湖15座水质净化厂共计处理城市生活污水46497.62万吨，日均处理水量为152万吨/天，负荷率为92%，出水水质符合行业标准要求，消减污染物COD：113898吨，BOD：67957吨，氨氮：9524吨，TP：3135吨，TN：11312吨，有效降低了入滇污染物。 |
| 责任单位、责任人及联系人 | 责任单位：昆明滇池水务股份有限公司 责任人：曾锋、陈昌勇 联系人：李崇民 |
| 公示说明 | 现将该问题整改落实情况进行公示，如有意见建议，请反馈至昆明滇池旅游度假区湖滨路第七水质净化厂（邮箱：ahb@kmdcsw.com）。联系人员及电话：唐艺玲，18208811881。 |